## Sheet1
DIA | HORÁRIO | PROFESSOR (A) | SALA | PROBLEMA RELATADO | AÇÃO REALIZADA | O QUE? (o que vai ser realizado?) | POR QUE? (por que será feito?) | ONDE? (local) | QUEM? (quem é o responsável pela realização?) | QUANDO? | COMO? (como será feito?)
2022-07-11 | 10:57:00 | ADERITO AQUINO | LIP 01 | CABO RUIM | 2022-07-12 | FOI FEITA A TROCA DO CABO | PATRIMÔNIO | 2022-07-12
2022-07-11 | 12:00:00 | ANA ELIZABETE | B 08 | SALA NÃO COMPORTA QUANTIDADE DE ALUNOS | 2022-07-11 | TROCAMOS A PROFESSORA PARA SALA B-07. A ESCOLARIDADE AUTORIZOU A TROCA DEFINITA DA SALA | ESCOLARIADADE | 2022-07-11
2022-07-11 | 12:00:00 | ANA ELIZABETE | B 08 | AR CONDICIONADO NÃO LIGA | 2022-07-12 | ACIONAMOS ALAN E O AR ESTAVA FUNCIONANDO NORMAL O DIJUNTOR QUE ESTAVA DESLIGADO | K-2 MANUFATURAS | 2022-07-12
2022-07-12 | 06:55:00 | ALBERTO CASADO | B 02 | PROJETOR DESFOCADO E CONTROLE DO PROJETOR NÃO FUNCIONA | 2022-07-13 | ACIONAMOS O DTI PARA VERIFICAR A CONFIGURAÇÃO DO PROJETOR. FORAM FEITOS AJUSTES NO FOCO PORÉM A IMAGEM CONTINUA CLARA. IREMOS SOLICITAR A SUBSTITUIÇÃO PELO NOSSO RESERVA. FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR O QUE SE ENCONTRA EM USO NA SALA É O EMPRESTADO | DTI E PATRIMÔNIO | 2022-07-13
2022-07-12 | 17:42:00 | MARIELLA FALCÃO | K 09 | O PROJETOR NÃO CONECTA AO COMPUTADOR | 2022-07-13 | ACIONAMOS O DTI PARA VERIFICAR A CONFIGURAÇÃO DO PROJETOR E FOI VERIFICADO QUE A ENTRADA HDMI DO PROJETOR NÃO FUNCIONA, IREMOS PROVIDENCIAR A TROCA. FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR | DTI E PATRIMÔNIO | 2022-07-13
2022-07-13 | 07:10:00 | LINDBERG | B 04 | CABO RUIM | 2022-07-13 | VERIFICAMOS COM UM CABO DIFERENTE, DEIXAMOS UM CABO FIXO NA SALA. | DATP | 2022-07-13
2022-07-14 | 08:30:00 | KARLOS EDUARDO | I 14 | CABO RUIM | 2022-07-14 | ACIONAMOS O DTI E FOI IDENTIFICADO QUE O ADAPTADOR DO PROFESSOR ESTAVA COM PROBLEMA | DTI | 2022-07-14
2022-07-14 | 08:30:00 | KARLOS EDUARDO | A 03 | PROJETOR ESTÁ MUITO ALTO. PROJETANDO ACIMA DO QUADRO | 2022-07-14 | ACIONAMOS VALMIR E ELE AJUSTOU A ALTURA DO PROJETOR | PATRIMÔNIO | 2022-07-14
2022-07-14 | 10:30:00 | ELIZABETH BRAGA | B 03 | PROJETOR NÃO APARECE IMAGEM | 2022-07-14 | FORAM FEITOS TESTES E VERIFICADO E O PROJETOR ESTÁ FUNCIONANDO. | DTI | 2022-07-14
2022-07-14 | 10:30:00 | ELIZABETH BRAGA | I 15 | PROJETOR NÃO APARECE IMAGEM | 2022-07-14 | VERIFICAMOS E O PROJETOR ESTÁ FUNCIONANDO NORMALMENTE, O PROBLEMA ERA O ADAPTADOR DA PROFESSORA E QUE ELA PODIA USAR O MODO SEGUNDA TELA QUE A IMAGEM FUNCIONA MELHOR | DIT | 2022-07-14
2022-07-15 | 10:30:00 | ANDREA BENICIO | LIP 07 | ESTÃO FALTANDO 6 CADEIRAS | 2022-07-15 | PEGAMOS EMPRESTADO BANCAS DA SALA K10 PARA QUE OS ALUNOS PUDESEM SE ACOMODAR DURANTE A AULA E POSTERIORMENTE AS MESMA SERÃO DEVOLVIDAS A SALA ORIGINAL | PATRIMÔNIO | 2022-07-15
2022-07-15 | 10:30:00 | JAIME JOAQUIM | B 09 | SALA NÃO COMPORTA QUANTIDADE DE ALUNOS | 2022-07-15 | A ESCOLARIDADE AUTORIZOU A TROCA DEFINITIVA DO PROFESSOR PARA SALA B 07 | ESCOLARIADADE | 2022-07-15
2022-07-18 | 07:10:00 | LINDEMBERG | B 02 | CABO RUIM | 2022-07-18 | FOI VERIFICADO O PROJETOR E O CABO AMBOS ESTAVAM FUNCIONANDO BEM (TESTE FEITO PELO PRÓPRIO DATP) | DATP | 2022-07-18
2022-07-18 | 07:30:00 | ADERITO AQUINO | K 13 | CLARIDADE DA SALA | 2022-07-18 | TROCAMOS O PROFESSOR PARA SALA K 12 (SALA QUE SE ENCONTRAVA VAZIA NO MOMENTO) e FOI FEITA A TROCA DEFINITIVA DO PROFESSOR PARA K 14 | ESCOLARIDADE | 2022-07-18
2022-07-18 | 10:19:00 | EUDES | I 08 | PROJETOR NÃO LIGA | 2022-07-18 | ACIONAMOS VALMIR QUE IDENTIFICOU QUE O DIJUNTOR REFERENTE AS TOMADAS ESTAVA DESLIGADO. | PATRIMÔNIO | 2022-07-18
2022-07-18 | 15:00:00 | RUBEN (DTI) | LIP03 | DISJUNTOR DISPARANDO | 2022-07-19 | RUBEN DO DTI, IDENTIFICOU QUE O DISJUNTOR DO LAB ESTÁ DISPARANDO, IREMOS ACIONAR RIVALDO (ELETRICISTA). NO DIA 19/07 ACIONAMOS RIVALDO QUE VERIFICOU QUE ESTÁ TUDO FUNCIONANDO NORMAL. | PATRIMÔNIO | 2022-07-19
2022-07-18 | 20:23:00 | ALBERTO CASADO | B02 | PROJETOR PISCANDO | 2022-07-19 | FORAM FEITOS OS TESTES COM O APOIO DO DTI E VERIFICADO QUE O PROJETOR E O CABO ESTÃO FUNCIONANDO BEM | DTI | 2022-07-19
2022-07-19 | 08:36:00 | LINDEMBERG | B 02 | CABO VGA RUIM | 2022-07-19 | FORAM FEITOS OS TESTES COM O APOIO DO DTI E VERIFICADO QUE O PROJETOR E O CABO ESTÃO FUNCIONANDO | DTI | 2022-07-19
2022-07-19 | 08:36:00 | LINDEMBERG | B 04 | CABO VGA RUIM | 2022-07-19 | FORAM FEITOS TESTE COM O CABO QUE JÁ ESTA FIXO NA SALA E AMBOS (PROJETOR E CABO) FUNCIONARAM BEM | DATP | 2022-07-19
2022-07-19 | 09:22:00 | WILLYANS | K 15 | CLARIDADE DA SALA E PROJETOR COM LAMP. FRACA | 2022-07-19 | ENTRAMOS EM CONTATO COM A ESCOLARIDADE E NA PRÓXIMA SEXTA O PROF. DARÁ AULA NA SALA K 10 APROVANDO A NOVA SALA SERÁ FEITA A SUA SUBSTITUIÇÃO DEFINITIVA. | ESCOLARIDADE | 2022-07-19
2022-07-20 | 07:30:00 | ANTONIO MENDES | LIP 03 | PROJETOR NÃO ESTÁ ESTENDENDO NEM DUPLICANDO TELA | 2022-07-20 | ACIONAMOS O DTI PARA VERIFICAR O OCORRIDO | DTI | 2022-07-20
2022-07-20 | 07:32:00 | MEUSER JORGE | B 09 | PROJETOR COM ALTURA DESREGULADA | 2022-07-20 | ACIONAMOS VALMIR PARA AJUSTAR A ALTURA DO PREJETOR | PATRIMÔNIO | 2022-07-20
2022-07-20 | 08:50:00 | OSMUNDO | I 12 | SALA SEM ENERGIA | 2022-07-20 | O DIJUNTOR ESTAVA DESLIGADO | PATRIMÔNIO | 2022-07-20
2022-07-21 | 10:30:00 | EDISON QUEIROZ | K 15 | CLARIDADE DA SALA | 2022-07-21 | ENTRAMOS EM CONTATO COM A ESCOLARIADADE E NAS SEXTAS-FEIRAS O PROFESSOR DARÁ AULA NA SALA K- 16 | ESCOLARIDADE | 2022-07-21
2022-07-21 | 12:10:00 | OSMUNDO | I 12 | CALHA DA LÂMPADA COM GOTEIRA- RISCO DE CURTO CICUITO | 2022-07-22 | ENTRAMOS EM CONTATO COM VALMIR E ELE JUNTAMENTE COM O ELETRICISTA (RIVALDO) VERIFICARAM A PARTE ELÉTRICA | PATRIMÔNIO | 2022-07-22
2022-07-21 | 17h | VALDEZIO | LMT | NÃO HÁ COMUNICAÇÃO ENTRE O PROJETOR E O CONTROLE | 2022-07-25 | ACIONAMOS O DTI, NÃO EXISTE CONFIGURAÇÃO PARA RESOLVER, TEREMOS QUE SUBSTITUIR. FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO PROJETOR | DTI/PATRIMÔNIO | 2022-07-22
2022-07-22 | 07:10:00 | LINDEMBERG | B 04 | CABO RUIM | 2022-07-22 | ENTRAMOS EM CONTATO COM A ESCOLARIDADE E NA PRÓXIMA SEXTA O PROF. DARÁ AULA NA SALA B 07 APROVANDO A NOVA SALA SERÁ FEITA A SUA SUBSTITUIÇÃO DEFINITIVA. E na quinta -feira o professor utilizará a sala b 02 | ESCOLARIDADE | 2022-07-22
2022-07-23 | 08:28:00 | DANIELLE MORAS | LIP2 | Projetor se desligou durante aula e não funcionou mais. | 2022-07-25 | Iremos entrar em contato com o DTI e Rivaldo(eletricista) para verificar a part elétrica da sala. Foram feitos os testes juntamente com o DTI e verificado que o projetor está funcionando quando ligamos direto na tomada. | DTI E PATRIMÔNIO | 2022-07-25
2022-07-25 | 07:10:00 | LINDENBERG | B 02 | CABO RUIM | 2022-07-25 | FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR QUE ESTAVA NA SALA, POIS ERA O EMPRESTADO DA EMPRESA . FORAM FEITOS TESTES E ESTÁ TUDO FUNCIONANDO | PATRIMÔNIO E DTI | 2022-07-25
2022-07-25 | 08:50:00 | ROBERTA FAGUNDES | K 13 | CLARIDADE DA SALA | 2022-07-25 | ENTRAMOS EM CONTATO COM A ESCOLARIDADE E FOI FEITA A MUDANÇA DA SALA ( NAS SEG A PROF FICARÁ NA SALA K 14 E NA TERÇA A AULA SERÁ NA K 16) | ESCOLARIDADE | 2022-07-25
2022-07-25 | 17:40:00 | ALBERTO CASADO | B 02 | PROJETOR NÃO CONECTA AO COMPUTADOR | 2022-07-29 | TROCAMOS O CABO, EM SEGUIDA FOI EMPRESTADO UM PROJETOR RESERVA. IREMOS ACIONAR VALMIR PARA A TROCA DA INSTALAÇÃO. O PROF. NÃO QUER TROCAR DE SALA. DEIXAMOS UM CABO VGA NA SALA ENQUANTO NÃO FAZEMOS A TROCA DEFINITIVA. (29/07) FOI FEITA A TROCA DO CABO VGA E FOI REALIZADO O TESTE COM O DTI TUDO ESTÁ FUNCIONANDO BEM. | PATRIMÔNIO E DTI | 2022-07-29
2022-07-25 | 17:23:00 | GUSTAVO MACIEL | J 01 | PROJETOR COM IMAGEM CLARA | 2022-07-26 | FIZEMOS A TROCA DO PROJETOR. | PATRIMÔNIO | 2022-07-26
2022-07-26 | 19h02 | JOÃO FAUSTO | LMT | NÃO CONECTA AO COMPUTADOR | 2022-07-27 | IREMOS ACIONAR O DTI PARA CONFIGURAR SE FOR O CASO. O PROBLEMA ERA O FOCO DO PROJETOR QUE MESMO CONFIGURANDO FICOU RUIM. FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR E O MESMO ESTÁ FUNCIONANDO BEM. OS TESTES FORAM FEITOS COM O APOIO DO DTI | PATRIMÔNIO E DTI | 2022-07-27
2022-07-26 | 20h20 | ERMES FERREIRA | PROBLEMA COM CADERNETA | LISTA DOS ALUNOS DA CADERNETA NÃO CORRESPONDE À DISCIPLINA. | 2022-07-27 | IREMOS INFORMAR A ESCOLARIDADE PARA CORREÇÃO DA CADERNETA TURMA MP- MECANICA APLICADA . CADERNETA JÁ FOI CORRIGIDA | ESCOLARIDADE | 2022-07-27
2022-07-26 | 20h58 | ROBERTO DIAS | J01 | NÃO CONECTA AO COMPUTADOR | 2022-07-27 | IREMOS ACIONAR O DTI PARA CONFIGURAR SE FOR O CASO. O DTI VERIFICOU E O PROJETOR DEVE SER USADO TENDO APENAS O PROJETOR COMO TELA (SEM DUPLICAR ) E A RESOLUÇÃO FICARÁ PERFEITA | DTI | 2022-07-27
2022-07-27 | 07:28:00 | JURANY | K 03 | TROCAR PARA CABO DE VGA PARA HDMI | 2022-07-27 | IREMOS ACIONAR VALMIR PARA FAZER A TROCA DO CABO. A SALA JÁ ESTÁ FUNCIONANDO MODO HDMI | PATRIMÔNIO | 2022-07-29
2022-07-28 | 15h41 | LUIS MENEZES | A03 | MAÇANETA DA PORTA QUEBROU QUANDO FECHOU A PORTA AO FINALIZAR À AULA. | 2022-07-29 | Iremos soliciatar a troca. A MAÇANETA FOI CONSERTADA | PATRIMÔNIO | 2022-07-29
2022-08-01 | 08:50:00 | LUCIA DE FATIMA | B 01 | AR CONDICIONADO NÃO ESTÁ GELANDO | 2022-08-01 | ACIONAMOS VALMIR E ALLAN. FOI VERIFICADO E O AR CONDICIONADO ESTÁ GELANDO NORMALMENTE | PATRIMÔNIO E K- 02 ALLAN | 2022-08-01
2022-08-01 | 16h20 | Karlos Eduardo | A03 | PROJETOR NÃO LIGA | 2022-08-01 | Ao término da aula iremos juntos com o DTI verificar o problema. O Projetor está funcionando bem | DTI | 2022-08-01
2022-08-02 | 19h22 | Gustavo Maciel | J01 | PROJETOR CONTINUA CLARO | 2022-08-04 | Emprestamos o nosso projetor Benq e ele pediu a substituição pelo mesmo, para ficar fixo na sala. Iremos solicitar a troca para Valmir. FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR | PATRIMÔNIO | 2022-08-03
2022-08-04 | 08:50:00 | JOAB | k 15 | PROJETOR IMAGEM CLARA | 2022-08-04 | IREMOS FAZER OS TESTES PARA VERIFICAR O PROBLEMA. A sala não tem pelicula. FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR E ESTÁ TUDO FUNCIONANDO BEM | PATRIMÕNIO | 2022-08-04
2022-08-08 | 14h | Bianca Vasconcelo | I 08 | PROJETOR E VENTILADORES NÃO FUNCIONAM | 2022-08-10 | Iremos solicitar a manutenção e a substituição do projetor. Foi feita a substituição do projetor | PATRIMÔNIO | 2022-08-09
2022-08-08 | 15H42 | José Almeida | B 03 | Maçaneta da porta quebrada. | 2022-08-09 | Iremos acionar a manutenção. FOI FEITO O AJUSTE NA FECHADURA E ESTÁ TUDO CERTO | PATRIMÔNIO | 2022-08-09
2022-08-11 | 2022-08-08 | MARGARIDA | I 13 | PROJETOR DESFOCADO E MUDANDO DE COR | 2022-08-13 | O DTI VERIFICOU E VIU A NECESSIDADE DE FAZER A TROCA DO CABO. FOI FEITA A TROCA DO CABO E O PROJETOR ESTÁ FUNCIONANDO BEM | DTI E PATRIMÔNIO | 2022-08-13
2022-08-13 | 11h51 | Methodio Godoy | B04 | Maçaneta da porta quebrada. | 2022-08-17 | Iremos acionar a manutenção. Foram feitos ajustes temporários porém a maçaneta precisa ser trocada. | PATRIMÔNIO | 2022-08-15
2022-08-17 | 10:30:00 | SERGIO GALDINO | I15 | SALA MUITO BARULHENTA DEVIDO AS OBRAS NO TELHADO | 2022-08-17 | TROCAMOS O PROFESSOR DE SALA | DATP | 2022-08-17
2022-08-18 | 10:16:00 | FREDERICO | K 05 | FECHADURA DA PORTA ESTÁ RUIM | 2022-08-19 | ACIONAMOS A MANUTENÇÃO E A FECHADURA ESTÁ BOA | PATRIMÔNIO | 2022-08-19
2022-08-19 | 10:30:00 | ELIZABETE BRAGA | I 15 | SALA ESTÁ COM INFILTRAÇÃO POR CAUSA DA OBRA | 2022-09-19 | TROCAMOS A PROFESSORA DE SALA | DATP | 2022-08-19
2022-08-22 | 21h20 | Eudes Rocha | LMC | Chave LMC quabrando e só há uma cópia no DATP. | 2022-08-26 | Solicitaremos ao Patrimônio a produção de mais duas reservas. Foi feita a cópia da chave. | PATRIMÔNIO | 2022-08-26
2022-08-24 | 20h31 | Verusca Severo / Emerson Alves | K14 | Maçaneta defeituosa | 2022-08-25 | Acionamos a manuenteção e foi feito o conserto. | PATRIMÔNIO | 2022-08-25
2022-08-24 | 20h36 | Gustavo Oliveira | B04 | Maçaneta defeituosa | 2022-08-25 | Acionamos a manutenção e foi feito o conserto paliativo da maçaneta. Entretanto, o ideal seria a substituição da fechadura por completo mas não temos em estoque para efetuar a troca. | PATRIMÔNIO | 2022-08-25
2022-08-29 | 09:00:00 | Antônio Mendes | lip 3 | sala com cheiro de mofo | 2022-08-29 | Foi feita a limpeza da sala | Patrimônio | 2022-08-29
2022-08-29 | 11:20:00 | Daniel | I 15 | sala com infiltração | 2022-08-29 | Estão ocorrendo obras no teto para sanar os problemas de infiltração. Porém, foi feita a limpeza da sala e enxugada toda água. | Patrimônio | 2022-08-29
2022-08-29 | 17h15 | Lylian Kelly | k10 | Pinos do cabo VGA danificado | 2022-08-30 | Solicitaremos a substituição. Foi feita a substituição do cabo | Patrimônio | 2022-08-30
2022-08-29 | 18:50:00 | Eduardo Sodré | B04 | Maçaneta ruim | 2022-08-30 | Reforçaremos a necessidade da substituição da maçaneta. Foram feitos ajustes paliativos mas a maçaneta precisa ser trocada. | Patrimônio | 2022-08-30
2022-08-30 | 07:30:00 | Alberto Casado | A 03 | Projetor não liga | 2022-08-31 | Emprestamos um projetor para a continuidade da aula. Fizemos os testes e o projetor fixo na sala está funcionando normalmente. | DTI e DATP | 2022-08-31
2022-08-30 | 17h15 | JURANY TRAVASSOS | K03 | SUJEIRA NA SALA, QUADRO MANCHADO E MESAS COM POEIRA | 2022-08-31 | Acionaremos a equipe de limpeza | DOA | 2022-08-31
2022-08-31 | 10:20:00 | Augusto | B 04 | Maçaneta ruim. Porta não abre | 2022-08-31 | Não tem maçaneta em estoque para fazer a substituição. Então fomos abrir a porta para o professor pois a maçaneta estava emperrando. | Patrimônio | 2022-08-31
2022-08-31 | 10:20:00 | Bruna | I 13 | projetor não liga | 2022-08-31 | Foi feita a troca do projetor e está tudo funcionando bem. O DTI já fez os testes | Patrimônio e DTI | 2022-08-31
2022-09-05 | 08:50:00 | ADERITO | K 13 | PROJETOR RUIM | 2022-09-05 | TROCAMOS O PROJETOR | PATRIMÔNIO/ DTI | 2022-09-05
2022-09-08 | 12:10:00 | ELIZABETH | B 04 | CABO RUIM | 2022-09-09 | FOI FEITA A TROCA DO CABO | PATRIMÔNIO | 2022-09-09
2022-09-09 | 17h39 | MARGARIDA REGUEIRA | I10 | PROJETOR NÃO CONECTA AO COMPUTADOR | 2022-09-13 | ACIONAMOS O DTI E NÃO CONSEGUIRAM RESOLVER, PROVIDENCIAREMOS A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR | PATRIMÔNIO/ DTI | 2022-09-12
2022-09-12 | 09:00:00 | Antônio Mendes | Lip 3 | Dijuntor do ar condicionado disparando e o ar não liga | 2022-09-15 | Acionamos o eletricista para verificar possivel defeito no dijuntor e ele identificou que o problema é o condensador então acionamos a manutanção. | Patrimônio e manutenção | CHAMADO ABERTO PORÉM FALTA PEÇA (CAPACITOR)
2022-09-14 | 07:20:00 | Meuser | B 09 | projetor não liga | 2022-09-14 | Fizemos os testes necessários e o projetor está funcionando bem. | DATP | 2022-09-14
2022-09-14 | 15h | Fábio | C 07 | Luminária caindo | 2022-09-16 | As luminárias estão velhas e serão trocadas assim que possível, o elétricista verificou e constatou que não há risco de queda. | Patrimônio e manutenção | 2022-09-16
2022-09-20 | 08:26:00 | Josildo | I 08 | Projetor desfocado e claro | 2022-09-20 | Nenhum problema foi identificado no projetor. | DATP | 2022-09-20
2022-09-26 | 12:00:00 | ELIZABETH | B 03 | CABO RUIM | 2022-09-27 | FIZEMOS OS TESTES E ESTÁ FUNCIONANDO NORMAL | DATP | 2022-09-27
2022-09-29 | 10:30:00 | SÉRGIO GALDINO | K 14 | BARULHO POR CAUSA DA OBRA | 2022-09-29 | TROCAMOS O PROFESSOR PARA A SALA B 07 | DATP | 2022-09-29
2022-09-29 | 19h47 | DIOGO ROBERTO | K 13 | PROJETOR DESFOCADO | 2022-10-03 | FORAM FEITOS AJUSTES NA CONFIGURAÇÃO E ESTÁ FUNCIONANDO BEM | DTI/ PATRIMÔNIO | 2022-10-03
2022-09-30 | 19h08 | GEORGE AZEVEDO | K 03 | Extensão do projetor está descascando, risco de curto circuito. | 2022-10-03 | FOI FEITO O CONSERTO DA TOMADA | PATRIMÔNIO | 2022-10-03
2022-10-04 | 18h19 | Helga Rossana | LIP 07 | Lâmpadas queimadas | 2022-10-05 | Foram feitas a troca das lâmpadas queimadas. | Patrimônio | 2022-10-05
2022-10-05 | 07:45:00 | Adérito | K 09 | Projetor não funciona | 2022-10-05 | Foram feitos os testes e o projetor está funcionando bem. | DATP | 2022-10-05
2022-10-05 | 10:30:00 | Luiz Carlos | k 09 | Barulho por causa da obra nos banheiros | 2022-10-05 | Trocamos o professor de sala e a aula ocorreu normalmente. | DATP | 2022-10-05
2022-10-05 | 20h40 | DIOGO RAPOZO | I 10 | O projetor não liga | 2022-10-07 | Fizemos a troca do projetor | Patrimônio | 2022-10-07
2022-10-05 | 14h04 | Eduardo Cezar Oliveira | I-15 | Barulho por causa da obra nos banheiros | 2022-10-05 | Trocamos o professor de sala e a aula ocorreu normalmente. | DAPT | 2022-10-05
2022-10-06 | 08:50:00 | Frederico | K 12 | Projetor não funciona | 2022-10-06 | Fizemos os testes juntamente com o DTI e o projetor está funcionando bem. | DATP E DTI | 2022-10-06
2022-10-06 | 08:50:00 | Sérgio Galdino | I 11 | Barulho por causa da obra nos banheiros | 2022-10-06 | Trocamos o professor de sala e a aula ocorreu normalmente. | DATP | 2022-10-06
2022-10-06 | 10:30:00 | Arnaldo | sala dos professores | Ar- condicionado não gela | 2022-10-06 | Entramos em contato com Alan que fez alguns ajuste na configuração e agora está funcionando bem. | K 02 - MANUTENÇÃO | 2022-10-06
2022-10-07 | 17h22 | Francisco Madeiro | B 09 | Um dos pinos cabo VGA está danificado. | 2022-10-10 | Solicitaremos a substituição do mesmo. O Cabo foi substituido. | PATRIMÔNIO | 2022-10-10
2022-10-10 | 07:10:00 | Lúcia | B 01 | Maçaneta quebrada | 2022-10-10 | Foram feitos ajustes na maçaneta e solicitado uma cópia da chave | Patrimônio | 2022-10-10
2022-10-10 | 07:10:00 | Lindberg | B 02 | Cabo VGA danificado | 2022-10-10 | Foi feita a troca do cabo VGA | Patrimônio e DTI | 2022-10-10
2022-10-10 | 07:30:00 | Frederico | K 05 | Cabo HDMI danificado | 2022-10-10 | Foi feita a troca do cabo HDMI | Patrimônio e DTI | 2022-10-10
2022-10-11 | 17h15 | Ana Regina | B 08 | Cabo VGA danificado | 2022-10-13 | Foi feita a troca do cabo VGA | Patrimônio e DTI | 2022-10-13
2022-10-14 | 12:20:00 | Sérgio Campelo | k 03 | sala suja | 2022-10-14 | Solicitamos o reforço na limpeza da sala | Limpeza | 2022-10-14
2022-10-17 | 09:00:00 | Gilka | Lip 2 | Projetor piscando e com altura desregulada. | 2022-10-17 | Iremos fazer os testes necessários para verificar a necessidade da troca do cabo. Verificamos e o projetor está funcionando normalmente | DATP E DTI | 2022-10-17
2022-10-19 | 12:00:00 | Jurany | K 03 | fechadura da porta está ruim | 2022-10-20 | Foi realizado o reparo na fechadura da sala | Patrimônio | 2022-10-20
2022-10-27 | 10:50:00 | JOABE | K 15 | CABO RUIM | 27/10/222 | FOI FEITA A TROCA DO CABO | PATRIMÔNIO | 2022-10-27
2022-11-29 | 07:30:00 | LARISSA | I 11 | CABO RUIM | 2022-11-29 | O CABO ESTÁ BOM E O PROJETOR FUNCIONANDO BEM. O DTI FEZ ALGUNS AJUSTES NA CONFIGURAÇÃO. | DTI /PATRIMÔNIO | 2022-11-29
2022-11-29 | 07:30:00 | IVAN | B 04 | CABO RUIM | 2022-11-29 | O DTI FEZ OS TESTES E ESTÁ TUDO FUNCIONANDO NORMAL | DTI | 2022-11-29
2022-11-29 | 08:30:00 | ARIANE | I 09 | CABO RUIM | 2022-11-29 | FOI FEITA A TROCA DO CABO | PATRIMÔNIO | 2022-11-29
2022-11-29 | 12:50:00 | EMANUELE | K 13 | CABO RUIM | 2022-11-30 | O CABO ESTÁ BOM E O PROJETOR FUNCIONANDO BEM. O PROBLEMA ERA O COMPUTADOR DA PROFESSORA | PATRIMÔNIO | 2022-11-30
2022-11-29 | 20:30:00 | REMMY | J 08 | PROJETOR / CABO RUIM | 2022-12-06 | FORAM FEITOS OS TESTES E NÃO TEMOS CABO VGA EM ESTOQUE PARA REALIZAR A TROCA SERIA NECESSÁRIO UM CABO DE 15M. FOI INSTALADO UM PROJETOR NOVO NA SALA POIS O MESMO TEM ENTRADA HDMI. | PATRIMÔNIO | 2022-12-02
2022-11-30 | 18:50:00 | ARIANE | K 12 | CABO RUIM | 2022-12-02 | FOI FEITA A TROCA DO CABO | PATRIMÔNIO | 2022-12-02
2022-12-01 | 07:10:00 | ALEXANDRA | B 01 | PROJETOR COM IMAGEM RUIM | 2022-12-01 | FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR | PATRIMÔNIO | 2022-12-01
2022-12-01 | 07:10:00 | MARGARIDA | I 13 | PROJETOR COM IMAGEM RUIM | 2022-12-01 | FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR | PATRIMÔNIO | 2022-12-01
2022-12-01 | 18:50:00 | MARIELA | I-15 | CABO RUIM | 2022-12-01 | FIZEMOS OS TESTES E TANTO O PROJETOR QUANTO O CABO ESTÃO FUNCIONANDO BEM. | DATP | 2022-12-01
2022-12-01 | 19:00:00 | GEORGE | K-03 | CABO PRÓXIMO AO QUADRO DESCASCADO | 2022-12-02 | O CABO DO PROJETOR É HDMI ESTÁ EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. PORÉM, EXISTIA UM FIO REFRENTE A UMA TOMADA PERTO DO QUADRO E O MESMO FOI RETIRADO. | PATRIMÔNIO | 2022-12-02
2022-12-06 | 08:30:00 | MARINA DIDIER | I 14 | PROJETOR RUIM | 2022-12-07 | FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR E INSTALADO UM PROJETOR NOVO NA SALA | PATRIMÔNIO | 2022-12-07
2022-12-06 | 10:27:00 | MARIELLA | K 10 | LUMINÂRIA FOLGADA | 2022-12-07 | FOI FEITO OS AJUSTES NA LUMINÁRIA | PATRIMÔNIO | 2022-12-07
2022-12-07 | 10:12:00 | EDUARDO JOSÉ | I-13 | CABO RUIM | 2022-12-07 | FORAM FEITOS OS TESTES E O PROJETOR ESTÁ FUNCIONANDO BEM E O CABO TAMBÉM ESTÁ BOM | DTI | 2022-12-07
2022-12-07 | 10:30:00 | ADOLPHO | K- 15 | PROJETOR NÃO CONECTA AO COMPUTADOR | 2022-12-13 | FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR | DATP | 2022-12-13
2022-12-07 | 19:17:00 | MANFREDO VELOSO | I-15 | QUADRO DANIFICADO (MANCHAS CAUSADAS POR PILOTO INADEQUADO) | 2022-12-15 | FOI FEITA A LAVAGEM DO QUADRO | PATRIMÔNIO | 2022-12-08
2022-12-13 | 18:50:00 | JONAS | K-15 | SALA MUITO QUENTE E VENTILADORES MAL DISTRIBUIDOS | 2022-12-14 | NÃO TEMOS VENTILADORES EXTRAS PARA INSTALAR NA SALA. JÁ ESTÁ EM PROCESSO A ESTAÇÃO QUE PERMITIRÁ AR-CONDICIONADO EM TODAS AS SALAS. | PATRIMÔNIO | 2022-12-14
2022-12-14 | 08:00:00 | JURANY | K-03 | PROJETOR ESTÁ COM ALTURA DESREGULADA | 2022-12-14 | FOI FEITO O AJUSTE NECESSÁRIO | PATRIMÔNIO | 2022-12-14
2022-12-14 | 10:15:00 | EDUARDO JOSÉ | I-13 | PROJETOR ESTÁ RUIM | 2022-12-15 | FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR- INSTALAMOS UM PROJETOR NOVO NA SALA | PATRIMÔNIO | 2022-12-15
2022-12-16 | 09:00:00 | ROGÉRIO | K-05 | FECHADURA DA PORTA RUIM | 2022-12-16 | FOI TROCADA A FECHADURA DA SALA | PATRIMÔNIO | 2022-12-16
2022-12-19 | 10:30:00 | FREDERICO | I-14 | CABO RUIM | 2022-12-19 | FOI FEITA A TROCA DO CABO VGA PARA HDMI | PATRIMÔNIO | 2022-12-19
2022-12-19 | 15:50:00 | LEDA | K-09 | CABO HDMI RUIM | 2022-12-20 | FORAM FEITOS OS TESTES PELO DTI E TANTO O CABO QUANTO O PROJETORES ESTÃO FUNCIONANDO BEM. O PROBLEMA FOI O ADAPTADOR DA PROFESSORA | DTI | 2022-12-20
2022-12-20 | 15:55:00 | EDUARDO CESAR OLIVEIRA | B-01 | CABO VGA RUIM | 2022-12-21 | FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR E INSTALADO UM NOVO COM O CABO HDMI | PATRIMÔNIO | 2022-12-21
2022-12-21 | 08:36:00 | CARLOS W. | K-12 | CLARIDADE DA SALA | 2022-12-21 | FOI FEITA A TROCA DEFINITIVA DO PROFESSOR PARA A SALA K-13 | DATP/ ESCOLARIDADE | 2022-12-21
2022-12-21 | 17:26:00 | MÁRCIO LIMA | K-15 | PROJETOR DANIFICADO | 2022-12-22 | FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR | PATRIMÔNIO | 2022-12-22
2022-12-22 | 19:00:00 | CLAUDIO PEREIRA | A-03 | CABO DO PROJETOR DESCASCADO | 2022-12-23 | O PROJETOR ESTÁ FUNCIONANDO PERFEITAMENTE BEM. SOLICITAMOS AO ELETRICISTA PARA VERIFICAR AS TOMADAS | PATRIMÔNIO | 2022-12-23
2023-02-01 | 07:10:00 | JURANY | K-03 | ALTURA DO PROJETOR | 2023-02-01 | FOI FEITA A REGULAGEM DA ALTURA | PATRIMÔNIO | 2023-02-01
2023-02-01 | 14:42:00 | RAFAELA CAMPOS | LIP-02 | AR-CONDICIONADO NÃO LIGA | 2023-02-02 | IREMOS ACIONAR O ELETRICISTA, PROVÁVEL PROBLEMA NO DIJUNTOR. FOI FEITA A VISTORIA NO DIJUNTOR | PATRIMÔNIO | 2023-02-02
2023-02-01 | 17:30:00 | ROBERTA ALCOFORADO | B-07 | CABO VGA OU PROJETOR NÃO CONECTA AO COMPUTADOR | 2023-02-02 | FOI FEITO O TESTE E O PROJETOR ESTÁ FUNCIONANDO NORMAL. | DATP | 2023-02-02
2023-02-01 | 21:29:00 | FRANCISCO LIMA | C-03 | LIMPEZA DA SALA (cheiro desagradável) | 2023-02-02 | FOI FEITA A LIMPEZA DA SALA | PATRIMÔNIO | 2023-02-02
2023-02-07 | 09:00:00 | MARCONE | BLOCO C | FALTA DE ENERGIA EM TODO BLOCO | 2023-03-07 | A EMPRESA ESTÁ TENTANDO RESTABELECER A ENERGIA. REALOCAMOS AS AULAS | PATRIMÔNIO | 2023-03-07
2023-02-07 | 09:30:00 | DTI | LIP 7 | INFILTRAÇÃO / SALA MOLHADA | 2023-03-07 | FOI ACIONADA A LIMPEZA | PATRIMÔNIO | 2023-03-07
2023-02-07 | 10:30:00 | JOABE | LIP 3 | SALA MOLHADA | 2023-02-07 | FOI ACIONADA A LIMPEZA | PATRIMÔNIO | 2023-03-07
2023-02-07 | 14:20:00 | FRANCISCO ARAUJO | B09 | PROJETOR | 2023-02-08 | FORAM FEITOS OS TESTES E O PROJETOR ESTÁ FUNCIONANDO BEM | DATP | 2023-02-08
2023-02-08 | 14:20:00 | RAFAELA CAMPOS | LIP 02 | PROJETOR | 2023-02-09 | O PROBLEMA FOI O FILTRO DE LINHA DA SALA QUE QUEIMOU | DTI | 2023-02-09
2023-02-08 | 21:25:00 | GUSTAVO MACIEL | I-15 | PROJETOR | 2023-02-09 | FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR | DTI | 2023-02-09
2023-02-08 | 21:25:00 | GUSTAVO MACIEL | J-01 | PROJETOR | 2023-02-09 | FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR | DTI | 2023-02-09
2023-02-15 | 06:50:00 | JURANY | K-03 | ALTURA DO PROJETOR | 2023-02-15 | FOI FEITO O AJUSTO NA ALTURA DO PROJETOR | PATRIMÔNIO | 2023-02-15
2023-02-16 | 10:30:00 | MARCIA REJANE | K 11 | QUADRO MANCHADO | 2023-02-17 | ENTRAMOS EM CONTATO COM O PESSOAL DA LIMPEZA PARA FAZER A LAVAGEM DO QUADRO | PATRIMÔNIO | 2023-02-17
2023-02-23 | 08:50:00 | TARCIANA | A-03 | PROJETOR RUIM | 2023-02-23 | FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR | DATP | 2023-02-23
2023-02-23 | 11:44:00 | FREDERICO | I-14 | QUADRO MANCHADO | 2023-02-23 | FOI FEITA NOVAMENTE A LAVAGEM DO QUADRO. OBS: TODOS OS QUADROS DAS SALAS DE AULA FORAM LAVADOS NA SEXTA-FEIRA ANTERIOR AO RECESSO DE CARNAVAL (17/02) | LIMPEZA | 2023-02-23
2023-03-04 | 07:10:00 | LUIS CORDEIRO | K-16 | SALA MUITO CLARA | 2023-03-04 | TROCAMOS O PROFESSOR DE SALA | DATP | 2023-03-04
2023-02-27 | 12:10:00 | ANTÔNIO MENDES | LIP 03 | QUADRO MANCHADO | 2023-02-28 | FOI FEITA A LAVAGEM DO QUADRO | LIMPEZA | 2023-02-28
2023-03-02 | 10:38:00 | SÉRGIO CAMPELLO | I 04 | AR-CONDICIONADO PINGANDO E CONGELANDO | 2023-03-08 | AR-CONDICIONADO NOVO INSTALADO | DATP | 2023-03-07
2023-03-09 | 20h36 | RAFAEL CAMPOS | I15 | QUADRO MANCHADO | 2023-03-10 | FOI FEITA A LAVAGEM DO QUADRO | LIMPEZA | 2023-03-10
2023-05-29 | 10:30:00 | MANOEL MARINHO | B 07 | QUADRO MANCHADO | PILOTO ANTIGO- FOI FEITA A TROCA DOS REFIS E PONTAS | LIMPEZA DO QUADRO | TIRAR AS MANCHAS | B 07 | LIMPEZA | 2023-05-29 | LAVEGEM COM SABÃO NEUTRO E ÁGUA
2023-05-29 | 17:10:00 | GUSTAVO MACIEL | J 01 | PAREDES E SALA MOFADA | NO PERÍODO DE CHUVA ESSA SALA INFILTRA | LAVAGEM DA SALA | ELIMINAR O ODOR DE MOFO | J 01 | LIMPEZA | 2023-05-30 | LAVAGEM DA SALA COM CLORO E DESINFETANTE
2023-05-30 | 08:00:00 | ALBERTO CASADO | A 03 | PROJETOR RUIM | O PROJETOR SERÁ SUBSTITUIDO | SUBSTITUIR O PROJETOR | MELHORAR A QUALIDADE DA IMAGEM | A 03 | PATRIMÔNIO | 2023-05-30 | NO INTERVALO ENTRE AS AULAS FOI FEITA A SUBSTIUTUIÇÃO.
2023-05-31 | 10:49:00 | SÉRGIO GALDINO | K 12 | PROJETOR NÃO LIGA | LÂMPADA DO PROJETOR COM PROBLEMAS | SUBSTITUIR O PROJETOR | POSSIBILITAR O USO DO PROJETOR | K 12 | PATRIMÔNIO | 2023-05-31 | NO INTERVALO ENTRE AS AULAS FOI FEITA A SUBSTIUTUIÇÃO.
2023-05-31 | 18:32:00 | DIOGO RAPOSO | I-11 | PROJETOR COM LÂMPADA FRACA, IMAGEM DESFOCADA E CORES DISTORCIDAS | O PROJETOR ESTÁ BOM. PORÉM FOI SUBSTITUIDO POR DE UMA MARCA MELHOR, DE MELHOR RESOLUÇÃO. | TESTAR O PROJETOR | VERIFICAR NECESSIDADE DE TROCA | I 11 | DATP/DTI | 2023-05-31 | SERÁ REALIZADO OS TESTES HAVENDO NECESSIDADE O PROJETOR SERÁ SUBSTITUIDO
31/052023 | 08:50:00 | FREDERICO | K 15 | PROJETOR NÃO CONECTA | O PROBLEMA É QUE O PROFESSOR CONECTA USANDO O CELULAR E O PROJETOR DA MARCA BENQ NÃO RECONHECE ESSE TIPO DE PROJEÇÃO. TROCAMOS O PROFESSOR DE SALA | TESTES COM O APOIO DO DTI | VERIFICAR A NECESSIDADE DE TROCA | K 15 | DATP/DTI | 2023-05-31 | FEITO OS TESTES NO INTERVALO DAS AULAS E TUDO FUNCINA BEM.
2023-06-02 | 20:13:00 | ANTONIO CARLOS | B-09 | PROJETOR DESCONFIGURADO | O PROJETOR ESTÁ FUNCIONANDO NORMALMENTE. | FAZER OS TESTES NECESSÁRIOS | POSSIBILITAR O USO DO PROJETOR | B -09 | DATP | 2023-06-05 | FOI FEITO OS TESTES E O PROJETOR FUNCIONA NORMAL.
2023-06-02 | 20:13:00 | ANTONIO CARLOS | B-07 | MAÇANETA/FECHADURA | A PORTA SÓ FECHA NO CADEADO. PORÉM, FOI REALIZADA A INVERSÃO DO MIOLO O QUE POSSIBILITOU O FECHAMENTO NA CHAVE TAMBÉM. | ACIONAMOS O PATRIMÔNIO PARA VERIFICA A VIABILIDADE DA TROCA DA MAÇANETA | MELHORAR O ACESSO A SALA | B 07 | PATRIMÔNIO | 2023-06-07 | SERÁ VERIFICADO A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU AJUSTES NA EXISTENTE
2023-06-12 | 11:30:00 | FREDERICO | K 14 | PROJETOR PAROU DE FUNCIONAR | FOI FEITO OS TESTES E A LÂMPADA DO EQUIPAMENTO ESTÁ COM PROBLEMA. | SUBSTITUIR O PROJETOR | PERMITIR QUE O DOCENTE UTILIZE O EQUIPAMENTO FIXO EM SALA DE AULA | K 14 | PATRIMÔNIO | 2023-06-12 | IREMOS VERIFICAR UM HORÁRIO LIVRE DA SALA E SOLICITAR A TROCA DO EQUIPAMENTO. EQUIPAMENTO SERÁ TROCADO NO MESMO DIA( 12/06).
2023-06-15 | 17:10:00 | CLÁUDIA ALCOFORADO | K14 | PROJETOR NÃO CONECTA | FEITA A VISTORIA E TESTES FOI IDENTIFICADO QUE UM DOS PINOS DO CABO VGA FOI QUEBRADO | SUBSTITUIR O CABO | PERMITIR QUE O DOCENTE UTILIZE O PROJETOR | K 14 | PATRIMÔNIO | 2023-06-16 | IREMOS VERIFICAR UM HORÁRIO LIVRE DA SALA E SOLICITAR A TROCA DO EQUIPAMENTO. EQUIPAMENTO SERÁ TROCADO NO MESMO DIA( 12/06).
2023-06-20 | 08:50:00 | ANTÔNIO CARLOS | K-13 | PROJETOR NÃO CONECTA | FEITOS OS TESTES FOI IDENTIFICADA A NECESSIDADE DE TROCAR O CABO VGA E O PROJETOR | TROCA DE CABO VGA E PROJETOR BENQ | PERMITIR O USO DO EQUIPAMENTO EM SALA DE AULA | K-13 | PATRIMÔNIO | 2023-06-21 | IREMOS VERIFICAR UM INTERVALO ENTRE AS AULAS PARA QUE O REPARO SEJA REALIZADO
2023-06-21 | 10:30:00 | IVAN LEITÃO | B-01 | PROFESSOR ANTERIOR NÃO APAGA O QUADRO | IREMOS FALAR COM O PROFESSOR A NECESSIDADE DE APAGAR O QUADRO | FOI DISTRIBUIDO UM INFORMATIVO SOBRE A NECESSIDADE DOS DOCENTES DEIXAREM O QUADRO LIMPO | MANTÉR A SALA EM CONDOÇOES DE USO PARA O PRÓXIMO PROFESSOR. | TODAS AS SALAS DA GRADUAÇÃO | ESCOLARIDADE/DATP | A AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO COMEÇOU NO DIA 20/06/2023 | EM TODAS AS CADERNETAS FOI COLOCADO UM AVISO PEDINDO A COLABORAÇÃO DOS DOCENTES PARA MANTÉM O AMBIENTE DE SALA DE AULA LIMPO.
2023-06-22 | 15:15:00 | RUBEN | LIP-01 | TOMADA QUE LIGA O PROJETOR COM MAL CONTATO | O DTI REALIZOU TESTES PRELIMINARES, IDENTIFICANDO O MAL CONTATO NA TOMADA. ENTRAREMOS EM CONTATO COM RIVALDO PARA RESOLUÇÃO | SOLICITAR A TROCA DA TOMADA | ELIMINAR QUALQUER TIPO DE RISCO ELÉTRICO E O BOM USO DO EQUIPAMENTO | LIP 01 | PATRIMÔNIO | 2023-07-06 | SOLICITAMOS AO PATRIMÔNIO A AQUISIÇÃO DO MATERIAL NECESSÁRIO.
2023-06-26 | 07:10:00 | ELIANE CRISTINA | B 09 | PROJETOR NÃO CONECTA | FIZEMOS OS TESTES E FOI VERIFICADO QUE O CABO VGA ESTÁ DANIFICADO | TROCA DO CABO VGA | GARANTIR O USO DO EQUIPAMENTO | B 09 | PATRIMÔNIO | 2023-06-26 | IREMOS VERIFICAR UM INTERVALO ENTRE AS AULAS PARA QUE A SUBSTITUIÇÃO SEJA REALIZADA.
2023-07-04 | 07:20:00 | ADÉRITO | K 11 | PORTA NÃO ABRE | FIZEMOS OS TESTES E A PORTA ABRIU NORMALMENTE. PARA EVITAR POSSÍVEIS PROBLEMAS IREMOS SOLICITAR A LUBRIFICAÇÃO DA FECHADURA. | IREMOS SOLICITAR A LUBRIFICAÇÃO DA FECHADURA | FACILITAR O ACESSO A SALA | K 11 | PATRIMÔNIO | 2023-07-04 | NO INTERVALO DAS AULAS SERÁ FEITA A LUBRIFICAÇÃO DA FECHADURA
2023-07-04 | 17:30:00 | ANDREA BATISTA | K-15 | PROJETOR COM IMAGEM ROXA | FIZEMOS OS TESTES E IREMOS FAZER A TROCA DO PROJETOR | TROCA DO PROJETOR | GARANTIR QUE O DOCENTE POSSA UTILIZAR O EQUIPAMENTO | K-15 | PATRIMÔNIO | 2023-07-05 | VERIFICAR DISPONIBILIDADE DA SALA PARA QUE A TROCA SEJA REALIZADA
2023-07-03 | 17:50:00 | MARCILIO | I-9 | O PROFESSOR DA AULA ANTERIOR DEIXOU QUADRO ESCRITO | ACIONAR O RESPONSÁVEL DA LIMPEZA | LIMPEZA DO QUADRO | OS PROFESSORES NÃO ESTÃO APAGANDO O QUADRO | I -9 | LIMPEZA | 2023-07-04 | COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO FOI FEITA A LIMPEZA DO QUADRO
2023-07-05 | 20:46:00 | VERUSCA SEVERO | K14 | TOMADA SUPERAQUECIDA | ACIONAR A MANUTENÇÃO ELÉTICA | TESTAGEM DA TOMADA | GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA ELÉTRICA DA SALA | K14 | PATRIMÔNIO | 2023-07-06 | NO INTERVALO DAS AULAS O ELETRICISTA IRÁ FAZER OS TESTES NECESSÁRIOS
2023-07-06 | 07:10:00 | ALBERTO CASADO | A 03 | SALA SUJA E QUADRO RISCADO | ACIONAR A LIMPEZA | LIMPEZA DA SALA | GARANTIR O USO DA SALA | A 03 | PATRIMÔNIO | 2023-07-06 | NO INTERVALO DA AULA SERÁ FEITA A LIMPEZA DA SALA
2023-07-06 | 07:10:00 | ALBERTO CASADO | A 03 | PROJETOR RUIM | FEITO OS TESTE PELO DTI E O PROJETOR ESTÁ FUNCIONANDO BEM | TESTAGEM DOS EQUIPAMENTOS | GARANTIR QUE O DOCENTE POSSA UTILIZAR O EQUIPAMENTO | A 03 | PATRIMÔNIO | 2023-07-06 | NO INTERVALO DAS AULAS SERÃO FEITOS OS TESTES NECESSÁRIOS.
2023-07-11 | 11:42:00 | ANDREA BATISTA | LMS | CABO VGA RUIM | VERIFICADO QUE O PARAFUSO DE SUSTENTAÇÃO CAIU. | RECOLOCAR O PARAFUSO QUE PRENDE O CABO VGA | PERMITIR UMA MAIOR ESTABILIDADE NA PROJEÇÃO | LMS | PATRIMÔNIO | 2023-07-11 | A RECOLOCAÇÃO DO PARAFUSO FOI FEITO DURANTE A AULA MESMO
2023-07-19 | 10:45:00 | CAMPELLO | K09 | INTERRUPTOR LIGA /DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE DO VENTILADOR | FOI FEITA A REPOSIÇÃO DA PEÇA QUE FALTAVA NO INTERRUPTOR | REPOSIÇÃO DA PEÇA CONTROLE DE VELOCIDADE | EVITAR ACIDENTES E RISCO DE CHOQUE | K 09 | PATRIMÔNIO | 2023-07-19 | NO INTERVALO DAS AULAS SERÁ FEITA A REPOSIÇÃO DA PEÇA.
2023-07-19 | 11:37:00 | JOSÉ PAULO | LIP 03 | AR-CONDICIONADO NÃO GELA | A EMPRESA RESPONSÁVEL TROCOU O CAPACITOR | ABRIR CHAMADO PARA AVAC | PERMITIR O USO O AR-CONDICIONADO | LIP 03 | AVAC | 2023-07-21 | A EMPRESA VIRÁ NO PERÍODO DA TARDE E FARÁ A MANUTENÇÃO
2023-07-19 | 20:16:00 | ROBERTA ALCOFORADO | B 07 | AR-CONDICIONADO PINGANDO | NÃO FOI DETECTADO NENHUM PROBLEMA PELA EMPRESA RESPONSÁVEL | ABRIR CHAMADO PARA AVAC | PERMITIR O USO O AR-CONDICIONADO | B 07 | AVAC | 2023-07-21 | A EMPRESA VIRÁ NO PERÍODO DA TARDE E FARÁ A MANUTENÇÃO
2023-07-24 | 10:00:00 | ANDREIA | LMS | CABO VGA COM PINO QUEBRADO | FOI VERFICADO A NECESSIDADE DA TROCA DO CABO VGA | TROCA DO CABO VGA | PERMITIR O USO DO PROJETOR EM SALA DE AULA | LMS | PATRIMÔNIO | 2023-07-24 | SERÁ COLOCADO UM NOVO CABO VGA NA SALA
2023-07-25 | 09:00:00 | CAMPELLO | B-01 | CABO HDMI DANIFICADO | FOI VERIFICADO QUE O CABO HDMI FOI DANIFICADO. | TROCA DO CABO HDMI | PERMITIR O USO DO PROJETOR EM SALA DE AULA | B-01 | PATRIMÔNIO | 2023-07-25 | IREMOS VERIFICAR UM INTERVALO ENTRE AS AULAS PARA QUE O REPARO SEJA REALIZADO
2023-08-02 | 16:00:00 | HELGA | B-02 | CABO HDMI DA TV NÃO RECONHECE O NOTEBOOK | TESTES REALIZADOS E NENHUM PROBLEMA FOI ENCONTRADO. O NOTEBOOK DA PROFESSORA NÃO É COMPATÍVEL COM A RESOLUÇÃO DA TV | REALIZAR OS TESTES PARA IDENTIFICAR O PROBLEMA | PERMITIR O USO DA TV EM SALA DE AULA | B-02 | DTI | 1900-01-02 | NO INTERVALO DAS AULAS SERÁ REALIZADO O TESTE.
2023-08-09 | 09:21:00 | SÉRGIO CAMPELLO | A 03 | A PORTA NÃO FECHA COM APENAS UMA VOLTA NA CHAVE | FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO DO FECHO DA PORTA | ACIONADA A MANUTENÇÃO PARA CONSERTAR A FECHADURA | GARANTIR A SEGURANÇA | A 03 | PATRIMÔNIO | 2023-08-09 | NO INTERVALO DAS AULAS SERÁ REALIZADA A MANUTENÇÃO DA FECHADURA
2023-08-10 | 07:20:00 | ELIANE CRISTINA | I 09 | CABO VGA DANIFICADO | FOI FEITA A TROCA DO CABO VGA | FOI VERIFICADO QUE O CABO VGA ESTÁ COM OS PINOS QUEBRADOS. SERÁ REALIZADA A TROCA DO CABO VGA | POSSIBILITAR O USO DO PROJETOR | I 09 | PATRIMÔNIO | 2023-08-10 | TROCAMOS A PROFESSORA NO HORÁRIO DE SALA, POIS PRECISAVAMOS REALIZAR DA TROCA DO CABO VGA
2023-08-17 | 10:30:00 | ANDRÉIA BENICIO | LIP 03 | PROJETOR CLARO | FOI FEITO O TESTE E IDENTIFICOU QUE A IMAGEM DESFOCADA E RUIM TEM COMO MOTIVO QUE O COMPUTADOR ESTAVA PROGRAMADO PARA HD E O PROJETOR NÃO AGUENTA ESSA RESOLUÇÃO. FOI MODIFICADA A RESOLUÇÃO DO COMPUTADOR PARA SER COMPATIVEL COM O PROJETOR. | AJUSTAR A RESOLUÇÃO DO COMPUTADOR PARA SER COMPATIVEL COM O PROJETOR. | MELHORAR A QUALIDADE DA IMAGEM POSSIBILITANDO O USO DURANTE A AULA | LIP 03 | DTI | 2023-08-17 | APÓS O TÉRMINO DA AULA SERÃO REALIZADOS OS TESTES
2023-08-17 | 19:00:00 | HELGA | LIP 03 | PROJETOR RUIM | FEITA A TROCA DO PROJETOR | TROCA DO PROJETOR | POSSIBILITAR A COMPATIBILIDADE COM O COMPUTADOR DO DOCENTE | LIP 03 | PATRIMÔNIO | 2023-08-18 | NO INTERVALO DA AULA FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO
2023-08-23 | 17:30:00 | HUGO FONSECA | LIP-03 | CABO VGA COM PINOS TORTOS | FORAM REALIZADOS TESTES E VERIFICADO QUE O CABO ESTÁ FUNCIONANDO BEM. | TESTES PARA VERIFICAR AS CONDIÇOES DO CABO | GARANTIR QUE O PROJETOR POSSA SER UTILIZADO. | LIP-03 | DTI | 2023-08-24 | NO INTERVALO DAS AULAS SERÃO REALIZADOS OS TESTES NO EQUIPAMENTO.
2023-08-29 | 09:25:00 | FERNANDO BURQUE | LIP 05 | DEIXARAM O AR CONDICIONADO LIGADO | AÇÃO EDUCATIVA | COLOCAR UM AVISO LEMBRANDO DE DESLIGAR OS APARELHOS ELÉTRICOS DO LABORATÓRIO | GARANTIR O BOM USO DO EQUIPAMENTO | TODOS AO LABORATÓRIOS DO BLOCO J | DATP | 2023-08-29 | COLOCAREMOS AVISOS DENTRO DAS SALAS/LABORATÓRIOS
2023-08-29 | 18:50:00 | FRANCISCO | C 03 | SALA SEM ENERGIA | O DISJUNTOR ESTAVA DESLIGADO | ACIONAMOS O ELETRICISTA E FOI VERIFICADO QUE O DISJUNTOR ESTAVA DESLIGADO | GARANTIR O USO DA SALA | C 03 | PATRIMÔNIO | 2023-08-31 | O ELETRICISTA VERIFICARÁ PELA MANHÃ, POIS É UM PEROÍODO QUE A SALA NÃO TEM AULA
2023-08-31 | 17:10:00 | RUBEN | LIP 03 | CABO VGA DANIFICADO | FEITO OS TESTES E VERIFICADO QUE O PROJETOR ESTÁ FUNCIONADO NORMALMENTE | TESTES NO PROJETOR. QUE APESAR DE ESTÁ COM 1 PINO FALTANDO NÃO ESTA INTERFERINDO NA PROJEÇÃO | GARANTIR O USO DO EQUIPAMENTO | LIP 03 | DATP | 2023-09-01 | NO INTERVALO DAS AULAS SERÃO FEITOS OS TESTES
2023-09-01 | 08:35:00 | MARGARIDA | B 09 | PROJETOR MUDANDO DE COR | REALIZADO TESTES E FOI VERIFICADO QUE O PROJETOR ESTÁ FUNCIONADO NORMALMENTE | FAZER TESTES COM O NOTEBOOK, PARA VERIFICAR SE HÁ PROBLEMA | GARANTIR O USO DO EQUIPAMENTO | B 09 | DATP | 2023-09-04 | NO INTERVALO DAS AULAS SERÃO FEITOS OS TESTES
2023-09-01 | 08:35:00 | MARGARIDA | B 08 | DISJUNTOR DISPARANDO | FOI VERIFICADO COM O ELETRICISTA E ESTÁ TUDO OK COM O DISJUNTOR | ACIONAR O ELETRICISTA PARA PARA VERIFICAR A ELÉTRICA DA SALA | GARANTIR O USO DA SALA | B 08 | PATRIMÔNIO | 2023-09-01 | NO INTERVALO DAS AULAS SERÃO FEITOS OS TESTES DA ELÉTRICA DA SALA
2023-09-05 | 12:10:00 | SÉRGIO CAMEPELLO | J 08 | 01 AR-CONDICIONADO NÃO GELA | FOI VERIFICADO QUE O AR ESTÁ FUNCIONANDO. O PROBLEMA É O CONTROLE QUE PRECISA SER SUBSTITUIDO. | ABRIMOS CHAMADO PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO- AVAC | GARANTIR A CLIMATIZAÇÃO DO AMBIENTE | J 08 | DATP | O CHAMADO FOI ABERTO NO DIA 05/09 | A EMPRESA DE MANUTENÇÃO IRÁ VERIFICAR O PROBLEMA
2023-09-05 | 12:00:00 | MARCONE SENA | SALA DO PROFESSOR- BLOCO C | INFILTRAÇÃO NO TETO | PROBLEMA DE FACHADA- ESTÁ PROGRAMADA REFORMA NO BLOCO C | COMUNICAREMOS AO DOA ESSA INFILTRAÇÃO | SANAR O PROBLEMA DA INFILTRAÇÃO | SALA DO PROFESSOR- BLOCO C | DOA | 2023-09-05 | INFORMAMOS AO DOA QUE IRÁ VERIFICAR A VIABILIDADE DE OBRA
2023-09-05 | 17:00:00 | ANDREA BATISTA | K03 | PROJETOR DESLIGANDO | FEITOS OS TESTES FOI VERIFICADO QUE O PROJETOR ESTÁ FUNCIONANDO NORMALMENTE. POSSIVELMENTE A ENTRADA DO NOTEBOOK DA DOCENTE PODE ESTÁ COM ALGUM MAL CONTATO. | ABRIMOS CHAMADOS PARA O DTI E FORAM FEITOS OS TESTES | GARANTIR O USO DO EQUIPAMENTO | K03 | DTI | 2023-09-06 | NO INTERVALO DAS AULAS FORAM FEITOS OS TESTES
2023-09-21 | 10:00:00 | CARLOS FREDERICO | LAB. AUTOMAÇÃO - I12 | AR-CONDICIONADO PINGANDO | INSTALAÇÃO DO TUBO DE DRENAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA | ABERTURA DE CHAMADO PARA EMPRESA DE MANUTENÇÃO | POSSIBILITAR O USO DO EQUIPAMENTO E GARANTIR UMA MELHOR VIDA ÚTIL | LAB. AUTOMAÇÃO - I12 | DATP | 2023-09-21 | A EMPRESA DE MANUTENÇÃO VERIFICARÁ O POSSÍVEL PROBLEMA DO APARELHO E INICIARÁ A MANUTENÇÃO CORRETIVA.
2023-10-16 | 08:50:00 | HERMIR | K 14 | CLARIDADE DA SALA | FOI REALIZADA A TROCA DEFINITIVA DE SALA DA K 14 PARA O LIP 01 | VERIFICAR POSSSIBILIDADE DE MUDANÇA DE SALA | GARANTIR O BOM ANDAMENTO DA AULA | K 14 | DATP / ESCOLARIDADE | 2023-10-16 | EM CONJUNTO COM A ESCOLARIDADE VERIFICAR A MUDANÇA DE SALA
2023-10-16 | 08:50:00 | ELIANE CRISTINA | B 09 | PROJETOR RUIM | FEITO OS TESTES E O PROJETOR ESTÁ FUNCIONADO NORMALMENTE. POSSIVELMENTE O ADAPTADOR DA DOCENTE ESTÁ COM DEFEITO. | TESTES PARA BUSCAR IDENTIFICAR FALHAS | GARANTIR O USO DO EQUIPAMENTO | B 09 | DATP/DTI | 2023-10-16 | NO INTERVALO DAS AULAS JUNTAMENTE COM O DTI SERÃO FEITOS OS TESTES
2023-10-16 | 10:30:00 | THAIS | B 04 | PROJETOR NÃO LIGA | FOI VERIFICADO QUE O PROJETOR ESTÁ FUNCIONANDO NORMALMENTE. POSSIVELMENTE O ADAPTADOR DA PROFESSORA ESTÁ COM DEFEITO | TESTES PARA BUSCAR IDENTIFICAR FALHAS | GARANTIR O USO DO EQUIPAMENTO | B 04 | DATP | 2023-10-16 | NO INTERVALO DAS AULAS SERÃO FEITOS OS TESTES
2023-10-17 | 07:20:00 | PAULO FERNANDO | K 10 | PROJETOR CLARO | O QUE INTERFERE SÃO AS JANELAS FALTANDO PELÍCULAS. ACONSELHAMOS O PROFESSOR A MANTER A JANELA PRÓXIMA AO QUADRO FECHADA E AS DEMAIS PODE ABRIR NORMALMENTE. | TESTES PARA BUSCAR IDENTIFICAR FALHAS | GARANTIR UMA PROJEÇÃO DE QUALIDADE | K 10 | DATP/DTI | 2023-10-17 | FOMOS IMEDIATAMENTE JUNATAMENTE COM O DTI VERIFICAR O PROBLEMA QUE É A CLARIDADE DA SALA.
2023-10-17 | 10:30:00 | HERMIR | I-15 | PROJETOR CLARO | FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR | REALIZADOS TESTES E O PROJETOR ESTAVA FALHANDO | GARANTIR O USO DO EQUIPAMENTO | I-15 | PATRIMÔMIO/ DATP | 2023-10-17 | NO INTERVALO DAS AULAS O PROJETOR SERÁ SUBSTITUIDO
2023-10-18 | 18:50:00 | PAULO FERNANDO | B-08 | PROJETOR COM MAL CONTATO | FEITO OS TESTES, FOI VERIFICADO A FALTA DE NITIDEZ NA PROJEÇÃO. SERÁ FEITO A TROCA DO PROJETOR | SERÁ REALIZADO A TROCA DO PROJETOR | GARANTIR O BOM ANDAMENTO DA AULA | B-08 | DATP | 2023-10-20 | NO INTERVALO DE AULAS, SERÁ REALIZADO A TROCA DO PRJETOR
2023-10-20 | 17:10:00 | PAULO FERNANDO | I-11 | PROJEÇÃO VERDE | FEITO OS TESTES E O PROJETOR ESTÁ FUNCIONADO NORMALMENTE. POSSIVELMENTE O ADAPTADOR DA DOCENTE ESTÁ COM DEFEITO. | TESTES PARA BUSCAR IDENTIFICAR FALHAS | GARANTIR O USO DO EQUIPAMENTO | I-11 | DATP | 2023-10-23 | NO INTERVALO DAS AULAS SERÃO FEITOS OS TESTES
2023-10-21 | 10:30:00 | HERMIR | I-15 | PROJETOR CLARO E SALA QUENTE | ALGUMAS JANELAS NÃO TEM PELÍCULA. FOI DEIXADO UM PROJETOR RESERVA NA SALA | RETIRAMOS O PROJETOR FIXO PARA MANUTENÇÃO E ESTAMOS USANDO UM RESERVA. | GARANTIR O ANDAMENTO DAS AULAS | I-15 | DATP/ VALMIR E RIVALDO (PATRIMÔNIO) | 2023-10-23 | NO INTERVALO DAS AULAS RETIRAREMOS O PROJETOR
2023-10-23 | 10:30:00 | IRAMIR | A 03 | PROJETOR CLARO | FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR | FOI FEITOS TESTES E VERIFICADA QUE A LÂMPADA ESTÁ FALHANDO | GARANTIR O USO DO EQUIPAMENTO | A-03 | VALMIR E RIVALDO | 2023-10-24 | NO INTERVALO DAS AULAS SERÃO FEITOS OS TESTES
2023-10-24 | 08:00:00 | SÉRGIO CAMPELLO | A 03 | PROJETOR RUIM. IMAGEM FICANDO DESFOCADA | FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR | FOI VERIFICADO QUE O PROJETOR ESTAVA FALHANDO | PERMITIR O USO DO EQUIPAMENTO | A 03 | VALMIR E RIVALDO | 2023-10-24 | SUBSTITUIREMOS O PROJETOR NO INTERVALO DAS AULAS
2023-10-24 | 08;00 | LINDBERG | B-08 | PROJETOR RUIM | FOI REALIZADA A TROCA DO PROJETOR | POJETOR CLARO | GARANTIR O USO DO EQUIPAMENTO | B-08 | VALMIR E DTAP | 2023-10-24 | NO INTERVALO DAS AULAS FOI FEITA A ATROCA
2023-10-24 | 10:30:00 | LINDBERG | B-08 | A SALA SÓ TEM 01 TOMADA PRÓXIMO AO QUADRO | FOI INSTALADA UMA NOVA TOMADA | SERÁ NSTALADA UMA NOVA TOMADA | GARANTIR O USO DO EQUIPAMENTO | B-08 | RIVALDO E VALMIR | 2023-10-26 | DESLOCAMOS 02 AULAS PARA LIBERAR A SALA E PERMITIR A INSTALAÇÃO DA TOMADA
2023-10-24 | 17:10:00 | ANA REGINA | B-08 | PROJETOR NÃO LIGA | FOI REALIZADA A TROCA DO PROJETOR | PROJETOR COM A LÂMPADA RUIM | PERMITIR O USO DO EQUIPEMENTO | B-08 | VALMIR E DATP | 2023-10-25 | NO INTERVALO DAS AULAS FOI FEITA A ATROCA
2023-10-24 | 17:10:00 | FABIA | I-13 | PROJETOR NÃO DÁ VIDEO | FOI FEITA A TROCA DO CABO HDMI | FOI VERIFICADO QUE O CABO HDMI ESTÁ DANIFICADO | GARANTIR O USO DO EQUIPAMENTO | I-13 | VALMIR E DTI | 2023-10-25 | NO INTERVALO DAS AULAS SERÃO FEITOS OS TESTES
2023-10-25 | 10:00:00 | MANOEL MARINHO | K-16 | CALOR E FALTA DE PELICULA DIFICULTANDO PROJEÇÃO | O PROFESSOR SERÁ TROCADO DE SALA | JÁ EXISTE UMA RMES ASSINADA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PELICULAS | GARANTIR A QUALIDADE E O BEM ESTAR DOS ALUNOS E PROFESSORES | K-16 | DATP E ESCOLARIDADE | 2023-10-27 | O PROFESSOR PASSARÁ A DAR AULAS NA I-06. ESSA SALA FOI LIBERADA PARA USO DA GRADUAÇÃO
2023-10-25 | 08:50:00 | LILIANE | K-15 | SALA QUENTE | REMANEJAREMOS SALA | A SALA NÃO TEM VENTILADOR NEM AR-CONDICIONADO | GARANTIR O BEM ESTAR DOS ALUNOS E PROFESSORES | K-15 | DATP E ESCOLARIDADE | 2023-10-27 | A PROFESSORA SERÁ REMANEJADA DE SALA
2023-10-25 | 08:50:00 | SÉRGIO PRIORI | K-16 | SALA QUENTE E CLARIDADE DA SALA | REMENEJAMOS ESSA SULA PARA OUTRA TURMA | A SALA NÃO TEM PELÍCULA E TEM APENAS VENTILADORES | GARANTIR O BOM ANDAMENTO DA AULA | K-16 | DATP E ESCOLARIDADE | 2023-10-30 | O PROFESSOR SERÁ REMANEJADO DE SALA
2023-10-25 | 08:50:00 | EMANUELE | I-15 | PROJETOR RUIM | NAS PRÓXIMAS AULAS A PROFESSORA PASSARÁ A DAR AULAS NA I 08 | USAREMOS UM PROJETOR RESERVA ENQUANTO OS DEMAIS NÃO VOLTAM DO CONSERTO | GARANTIR O BOM ANDAMENTO DA AULA | I-15 | DATP E ESCOLARIDADE | 2023-10-30 | A PROFESSORA SERÁ REMANEJADA DE SALA
2023-10-26 | 17:10:00 | CLÁUDIA ALCOFORADO | K-14 | SALA QUENTE E O PROJETOR NÃO É COMPATÍVEL COM O COMPUTADOR DA PROFESSORA | CONSEGUIMOS UMA TROCA DE SALA E A PROFESSORA PASARRÁ A DAR AULA NA B-04 | JUNATAMENTE COM A ESCOLARIDADE BUSCAREMOS UMA REMENEJAMENTO DE SALA | GARANTIR O BOM ANDAMENTO DA AULA | K-14 | DATP E ESCOLARIDADE | 2023-10-30 | A PROFESSORA SERÁ REMANEJADA DE SALA
2023-10-27 | 08:00:00 | THAIS | B-08 | PROJETOR RUIM | RETIRAMOS O PROJETOR FIXO DA SALA E ELE IRÁ PARA MANUTENÇÃO.USAREMOS UM PROJETOR RESERVA NA SALA. | PROJETOR RETIRADO PARA MANUTENÇÃO | PERMITIR O USO DO EQUIPAMENTO E ANDAMENTO DAS AULAS | B-08 | VALMIR E RIVALDO (PATRIMÔMIO) | 2023-10-27 | O EQUIPAMENTO FOI RETIRADO PARA MANUTENÇÃO NO INTERVALO DAS AULAS
2023-11-06 | 08:50:00 | HERMIR | I-15 | PROJETOR NÃO FUNCIONA | TROCAMOS O PROFESSOR PARA SALA K-16 | TROCAR EMERGENCIALMENTE O PROFESSOR DE SALA | POSSIBILITAR O ANDAMENTO DA AULA | I-15 | DATP | 2023-11-07 | AULA REALOCADA
2023-11-06 | 18:00:00 | LUIS CORDEIRO | LIP-01 | CABO VGA COM MAL CONTATO | FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO CABO VGA (07/11) | RUBEN DO DTI FEZ OS TESTES E VERIFICOU O MAL CONTATO DO CABO | PERMITIR O USO DO EQUIPAMENTO | LIP 01 | PATRIMÔNIO (VALMIR) | 2023-11-07 | NO INTERVALO DAS AULAS SERÁ FEITA A TROCA DO CABO
2023-11-07 | 10:30:00 | HERMIR | K-16 | PROJETOR NÃO FUNCIONA | FOI LEVADO UM PROJETOR RESERVA PARA O PROFESSOR | FEITO OS TESTES E O PROJETOR QUE ESTÁ FIXO NA SALA FUNCIONA NORMALMENTE. A SALA K-16 SÓ NÃO TEM PELÍCULAS EM ALGUMAS JANELAS | GARANTIR O ANDAMENTO DA AULA | K-16 | DATP | 2023-11-07 | IMEDIATAMENTE FOI LEVADO UM PROJETOR RESERVA PARA O PROFESSOR
2023-11-13 | 10:30:00 | HERMIR | I-15 | PROJETOR NÃO CONECTA AO COMPUTADOR | IREMOS TROCAR MAIS UMA VEZ O PROFESSOR DE SALA. SEMANA PASSADA COLOCAMOS NA K16 MAS TAMBÉM NÃO FUNCIONOU. | REALOCAR A AULA | GARANTIR O BOM ANDAMENTO DA DISCIPLINA | I-15 | DATP | 2023-11-13 | VERIFICAREMOS UMA SALA DISPONIVEL PARA TROCA
2023-11-14 | 18:50:00 | ANA REGINA | B-08 | QUADRO MANCHADO | FOI FEITA A LAVAGEM DO QUADRO | SOLICITAR A LIMPEZA DO QUADRO | PERMITIR O USO DO QUADRO | B 08 | LIMPEZA | 2023-11-16 | ANTES DO INICIO DAS AULAS PELA MANHÃ TODOS OS QUADROS SÃO LIMPOS COM DETERGENTE NEUTRO E ÁGUA.
2023-11-23 | 17:10:00 | LILIAN KASSIA | I-12 | PROJETOR NÃO FUNCIONA | O PROJETOR ESTÁ FUNCIONANDO NORMALMENTE. | A PROFESSORA IRÁ USAR UM PROJETOR RESERVA E NO MOMENTO QUE A SALA ESTIVER DISPONÍVEL, O DTI REALIZARÁ TESTES NO PROJETOR PARA AVERIGUAR A SITUAÇÃO | PERMITIR O USO DO EQUIPAMENTO | I-12 | DATP / DTI | 2023-11-24 | NO INTERVALO DAS AULAS
2023-11-24 | 18:10:00 | LORENA | I-10 | TOMADA PEGOU FOGO (EM CURTO) | FOI FEITA A TROCA DA TOMADA | ACIONAR O RESPONSÁVEL PELA ELÉTRICA PARA AVERIGUAR A SITUAÇÃO | PARA O USO DE PROJETOR, NOTEBOOK E OUTROS APARELHOS QUE NECESSITEM DE TOMADA | I-10 | VALMIR/RIVALDO | 2023-11-27 | NO INTERVALO DAS AULAS FOI FEITA A TROCA DA TOMADA
2023-11-27 | 08:00:00 | ELIANE CRISTINA | B 09 | PROJETOR NÃO FUNCIONA | O EQUIPAMENTO ESTÁ FUNCIONANDO NORMALMENTE. | SERÃO FEITOS OS TESTES PARA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO | PARA GARANTIR O USO DO EQUIPAMENTO | B 09 | DATP | 2023-11-27 | NO INTERVALO DAS AULAS
2023-11-27 | 08:00:00 | ALEKSANDROS | B 04 | CABO HDMI RUIM/FICA COM MAL CONTATO | FEITO OS TESTES E VERIFICADO QUE O CABO ESTÁ BOM. PROJETOR FUNCIONANDO NORMALMENTE | SERÃO FEITOS OS TESTES PARA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO | GARANTIR QUE O PROFESSOR UTILIZE O PROJETOR | B 04 | DATP | 2023-11-27 | NO INTERVALO DAS AULAS SERÃO FEITOOS TESTES
2023-11-27 | 17:30:00 | STELA FUCALE | K 14 | CABO VGA ESTÁ UM POUCO AMASSADO, GERANDO CERTA DIFICULDADE PARA ENCAIXAR NO ADAPTADOR / COMPUTADOR | A PROFESSORA FOI DESLOCADA PARA OUTRA SALA | TESTE REALIZADO E O CABO ESTÁ FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | PARA GARANTIR O USO DO EQUIPAMENTO | K 14 | DATP | 2023-11-29 | NO INTERVALO DAS AULAS
2023-11-28 | 18:00:00 | JURANY | K-03 | TOMADA RUIM | TOMADA FUNCIONANDO NORMALMENTE | SERÃO FEITOS OS TESTES PARA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ELÉTRICA DA SALA | K 03 | VALMIR/RIVALDO | 2023-11-30 | NO INTERVALO DAS AULAS
2023-11-29 | 07:10:00 | EUDES | K 11 | PROJETOR CLARO | O SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS JÁ ESTÁ EM ANDAMENTO. TROCAMOS O PROFESSOR DE SALA | O PROJETOR ESTÁ BOM. AS JANELAS QUE ESTÃO FALTANDO PELÍCULAS DEIXANDO A SALA MUITO CLARA | GARANTIR O BOM ANDAMENTO DA AULA | K11 | DATP | 2023-11-29 | IMEDIATAMENTE TRASFERIMOS O PROFESSOR PARA OUTRA SALA
2023-12-04 | 12:10:00 | MAURICIO | B07 | SALA MUITO GRANDE E A TURMA É PEQUENA. QUER TROCAR POR UMA SALA MENOR, POIS A TURMA FICA DISPERSA. | AULAS TRANSFERIDAS PARA B 09 | VERIFICAR A DISPONIBILIDADE DE SALA PARA TROCA | GARANTIR O BOM ANDAMENTO DAS AULAS | B 07 | DATP | 2023-12-04 | IMEDIATAMENTE BUSCAREMOS UMA SALA PARA REALOCAR A AULA
2023-12-05 | 09:16:00 | CLAUDIO MACIEL | K 11 | QUADRO MANCHADO | PEDIMOS PARA A FUNCIONÁRIA DA LIMPEZA LAVAR O QUADRO BRANCO | SOLICITAR A LIMPEZA DO QUADRO | PERMITIR O USO DO QUADRO | K 11 | LIMPEZA | 2023-12-05 | ENTRE O INTERVALO DE AULAS SERÁ REALIZADO A LIMPEZA DO QUADRO
2023-12-05 | 18:50:00 | ANDREA | K 15 | QUADRO MANCHADO | PEDIMOS PARA A FUNCIONÁRIA DA LIMPEZA LAVAR O QUADRO BRANCO | SOLICITAR A LIMPEZA DO QUADRO | PERMITIR O USO DO QUADRO | K 15 | LIMPEZA | 2023-12-06 | ANTES DO INICIO DAS AULAS PELA MANHÃ TODOS OS QUADROS SÃO LIMPOS COM DETERGENTE NEUTRO E ÁGUA.
2023-12-05 | 19:20:00 | LUIZ FREDERICO | K 15 | QUADRO MANCHADO | PEDIMOS PARA A FUNCIONÁRIA DA LIMPEZA LAVAR O QUADRO BRANCO | SOLICITAR A LIMPEZA DO QUADRO | PERMITIR O USO DO QUADRO | K 15 | LIMPEZA | 2023-12-06 | ANTES DO INICIO DAS AULAS PELA MANHÃ TODOS OS QUADROS SÃO LIMPOS COM DETERGENTE NEUTRO E ÁGUA.
2023-12-09 | 10:50:00 | ANA REGINA | LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA - K01 | FECHADURA NÃO ABRE- MIOLO RUIM | SERÁ SOLICITADA A TROCA DO MIOLO | NA SEGUNDA-FEIRA SOLICITAREMOS A TROCA DO MIOLO DA FECHADURA | PERMITIR O ACESSO AO LABORATÓRIO | LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA- SALA K 01 | PATRIMÔNIO/DOA | 2023-12-11 | NO INICIO DA MANHÃ FOI FEITA A TROCA DO MIOLO
2023-12-13 | 13:50:00 | LINDBERG | K 12 | PROJETOR VERDE | NÃO FOI IDENTIFICADO NENHUM PROBLEMA. POSSIVELMENTE O ADATPADOR ESTAVA COM DEFEITO | SERÃO REALIZADOS TESTES PARA VERIFICAR A QUALIDADE DA IMAGEM | GARANTIR O USO DO EQUIPAMENTO | K 12 | DATP | 2023-12-14 | NO INTERVALO DAS AULAS SERÃO FEITOS OS TESTES
2023-12-15 | 17:10:00 | LILIAN KÁSSIA | A-03 | PROJEÇÃO FORA DE ENQUADRO | FOI FEITO O AJUSTE NA ALTURA | SERÁ REALIZADO AJUSTE NA POSIÇÃO DO PROJETOR | GARANTIR O USO DO EQUIPAMENTO | A-03 | DATP | 2023-12-18 | NO INTERVALO DAS AULAS SERÁ FEITO O AJUSTE
2024-02-06 | 08:50:00 | BRUNO | LIP 02 | AR -CONDICIONADO NÃO FUNCIONA | EXISTE UM PROBLEMA DE ELÉTRICA NO QUAL SERÁ PRECISO FAZER A TROCA DO DISJUNTOR. O SERVIÇO DE ENGENHARIA JÁ ESTÁ PROVIDENCIANDO A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO | TROCA DO DISJUNTOR | PERMITIR QUE O AR-CONDICIONADO POSSA SER LIGADO | LIP 02 | DOA - EMPRESA DE ELÉTRICA | EM ANDAMENTO | SERÁ CONTRATADA UMA EMPRESA, POIS SERÁ REFEITA A ELÉTRICA DO BLOCO
2024-02-07 | 08:00:00 | JURANY | K 03 | TEM MOSQUITOS VOANDO NA SALA | APÓS A AULA FOI VERIFICADA A SALA E A MESMA SE ENCONTRAVA LIMPA E NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM MOSQUITO VOANDO | VISTORIAR A SALA APÓS A AULA PARA VERIFICAR A REAL EXISTENCIA DO PROBLEMA | GARANTIR O USO DA SALA | K 03 | DATP | IMEDIATAMENTE APÓS A AULA | SERÁ FEITA UMA INSPEÇÃO NA SALA COM OBJETIVO DE VERIFICAR O PROBLEMA
0802/2024 | 10:30:00 | ANDREA BATISTA | LI 02 | AR -CONDICIONADO NÃO FUNCIONA | EXISTE UM PROBLEMA DE ELÉTRICA NO QUAL SERÁ PRECISO FAZER A TROCA DO DISJUNTOR. O SERVIÇO DE ENGENHARIA JÁ ESTÁ PROVIDENCIANDO A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO | TROCA DO DISJUNTOR | PERMITIR QUE O AR-CONDICIONADO POSSA SER LIGADO | LIP 02 | DOA - EMPRESA DE ELÉTRICA | EM ANDAMENTO | SERÁ CONTRATADA UMA EMPRESA, POIS SERÁ REFEITA A ELÉTRICA DO BLOCO
2024-02-15 | 10:30:00 | ELIZABEHT BRAGA | K 03 | A TELEVISÃO DE LADO DIFICULTA A VISÃO DO ALUNO. A PROFESSORA SOLICITA A TROCA POR UMA SALA COM PROJETOR E NÃO TELEVISÃO. | IREMOS VERIFICA A TROCA DE SALA PARA A PROFESSORA POR UMA SEM TELEVISÃO | MUDANÇA DE SALA | GARANTIR A SATISFAÇÃO DA PROFESSORA | K 03 | DATP | A PARTIR DA PRÓXIMA AULA | SUGERIR UMA PERMUTA ENTRE PROFESSORES
2024-02-15 | 10:30:00 | MICAELA | B 09 | ALUNOS RECLAMANDO QUE A SALA ESTÁ MUITO FRIA | TODOS OS APERELHOS DE AR SÃO LIGADOS NA TEMPERATURA 23GRAUS. MAS FOMOS NA SALA E AUMENTAMOS A TEMPERATURA PARA 24GRAUS. | AUMENTAR A TEMPERATURA DO AR-CONDICIONADO | GARANTIR O CONFORTO PARA O DOCENTE E ALUNOS | B 09 | DATP | IMEDIATAMENTE FOMOS NA SALA AUMENTAR A TEMPERATURA | IR NA SALA AUMENTAR A TEMPERATURA. OBS: NÃO DEIXAMOS CONTROLE EM SALA
2024-02-15 | 16:00:00 | LUIS MENEZES | K04 | AR CONDICIONADO PINGANDO | A AVAC FOI ACIONADA E COLOCARAM UMA MANGUEIRA MAIOR PARA RESOLVER O PROBLEMA DE FICAR PINGANDO | FOI COLOCADO UMA MANGUEIRA PARA ALONGAR O DRENO | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO | K-04 | DATP | QUANDO OS TÉCNICOS DA AVAC ESTIVEREM NA POLI | ACIONAR A AVAC PARA RESOLVER O PROBLEMA DO AR CONDICIONADO